## Slide 1: MODELLI PER OTTIMIZZARE IL PES NEGLI ASSETTI MICRO-COGENERATIVI DISTRIBUITI E PERVASIVI
Stefano Sferrella
RELATORE: Prof. Stefano Farné

## Slide 2: LA COGENERAZIONE
Produzione di energia elettrica e termica nello stesso impianto
Utenze di termico vicino all’impianto per evitare ingenti dispersioni
Nel caso di produzione di energia elettrica e termica di tipo caldo e freddo si parla di TRIGENERAZIONE

## Slide 3: COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO
L’obiettivo è sfruttare al massimo i combustibili utilizzati per diminuire i consumi
La condizione di CAR fondata su un criterio basato sull’indice PES (Primary Energy Saving)
Unità nella condizione CAR quando:
PES ≥ 0,1 per unità con produzione maggiore a 1MWel;
PES > 0 per unità di piccola o micro-cogenerazione;

## Slide 4: CALCOLO DEL PES
Definizione dei confini cogenerativi (Hchp, Echp, Fchp);
Calcolo del rendimento globale ηg :
  ηg ≥ 80% turbina a gas o a condensazione
  ηg ≥ 75% per altri assetti
Calcolo del PES:
PES 100

## Slide 5: IMPIANTO DI PARTENZA

## Slide 6: LA BIOMASSA
Qualsiasi sostanza di origine organica, vegetale o animale destinata a produzione di ammendante agricolo o a fini energetici
Può essere classificata in:
Biomassa derivante da residui
Biomassa ottenuta da coltivazioni dedicate
Ha il vantaggio di essere una risorsa abbondante, accumulabile e convertibile in combustibile
Utilizzo in impianti di piccola-media taglia e in assetto cogenerativo

## Slide 7: MODIFICHE IMPIANTISTICHE: IL TERMOPOZZO
Vasca a tenuta stagna riempita di ghiaia o altri materiali inerti(20-30mm)
Struttura di stoccaggio termico caldo e freddo (-50°C fino a 250°C)
Capacità calorica 1,14 K
Calcolo dei volumi necessari per lo stoccaggio:

## Slide 8
Calcolo del rendimento globale: ηg= = 0,706
Rendimento globale inferiore alla soglia del 75% imposta dal CAR

## Slide 9
Calcolo del rendimento globale: ηg= = 0,761
Calcolo del PES: PES = 0,42

## Slide 10
Calcolo del rendimento globale: ηg= = 0,94
Calcolo del PES: PES = 0,52

## Slide 11
Calcolo dei volumi dei Termopozzi:
V1 V1B 11,23 V1C 150,3

## Slide 12
Calcolo dei volumi dei Termopozzi:
V2A 27,65 V2B 79 V2C 184

## Slide 13
Calcolo dei volumi dei Termopozzi:
V3A 5,62 V3B 34,64 V3C 150,3

## Slide 14
Calcolo del volume del Termopozzo a freddo:
V3D 23,66

## Slide 15: CONCLUSIONI
Nel secondo e nel terzo schema di impianto modificato abbiamo un buon risparmio di energia primaria
Minori consumi, minore incidenza sull’impatto ambientale

## Slide 16
Grazie per l’ attenzione